1. **Наименование научной лаборатории Лаборатория «Переработка вторичного сырья в металлургии»**
2. **Задачи научной лаборатории Переработка побочных продуктов/отходов металлургического проивзодства**
3. **Перечень оборудованиялаборатории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткая характеристика оборудования**  | **Задачи, выполняемые на оборудовании** | **Год выпуска** | **Сертификация (да/нет)** | **Дата поверки оборудования** | **Примечания** |
|  | **Вика-1Ф** | **Диапазон измерений – от 0 до 40 мм****Длина шкалы – (40 ± 0,5) мм****Цена деления шкалы – 1 мм****Абсолютная погрешность измерения – 0,5 мм** | **Определение вязкости цементного теста** | **2015** | **нет** | **26.11.2015** | **нет** |
|  | **Колба Лешателье** | **Стеклянная трубка** | **Определение прочностных характеристик цементного теста** | **2015** | **нет** | **26.05.2015** | **нет** |
|  | **Морозильная камера** | **Внутренний объем – 0,26 м3****Температура в камере в режиме замораживания – минус 18±2 °С****Стабильность поддержания температуры в камере - ±2 °С** | **Выдержка образцов при экстремально-низких температурах** | **2015** | **нет** | **3.12.2015** | **-** |
|  | **Камера пропарочная****лабораторная из нержавеющей стали** |  | **Тепловая обработка в паровоздушной среде** | **2015** | **нет** | **-** | **-** |

Ответственное лицо Кулумбаев Н.К.

Контакты: тел. 8(7182)67-36-23, email